	Specificna tezina i zadrzaj etanol-vodenih otopina

	Spec. tezina
	Gew.%
	Vol%
	g/l

	1,000 
	0,00 
	0,00 
	0,0 

	0,995 
	2,73 
	3,42 
	27,2 

	0,990 
	5,76 
	7,18 
	57,0 

	0,985 
	9,20 
	11,41 
	90,6 

	0,980 
	13,08 
	16,14 
	128,1 

	0,975 
	17,23 
	21,16 
	167,9 

	0,970 
	21,32 
	26,03 
	206,6 

	0,965 
	25,09 
	30,49 
	241,9 

	0,960 
	28,52 
	34,47 
	273,6 

	0,955 
	31,66 
	38,06 
	302,1 

	0,950 
	34,56 
	41,33 
	328,0 

	0,945 
	37,28 
	44,35 
	352,0 

	0,940 
	39,86 
	47,18 
	374,4 

	0,935 
	42,34 
	49,85 
	395,6 

	0,930 
	44,75 
	52,39 
	415,8 

	0,925 
	47,09 
	54,84 
	435,2 

	0,920 
	49,39 
	57,21 
	454,0 

	0,915 
	51,65 
	59,50 
	472,2 

	0,910 
	53,88 
	61,73 
	489,9 

	0,905 
	56,09 
	63,91 
	507,1 

	0,900 
	58,27 
	66,03 
	524,0 

	0,895 
	60,45 
	68,12 
	540,5 

	0,890 
	62,61 
	70,16 
	556,7 

	0,885 
	64,75 
	72,15 
	572,6 

	0,880 
	66,89 
	74,11 
	588,1 

	0,875 
	69,01 
	76,02 
	603,3 

	0,870 
	71,12 
	77,90 
	618,2 

	0,865 
	73,21 
	79,73 
	632,7 

	0,860 
	75,29 
	81,52 
	646,9 

	0,855 
	77,35 
	83,27 
	660,8 

	0,850 
	79,40 
	84,97 
	674,3 

	0,845 
	81,43 
	86,63 
	687,5 

	0,840 
	83,43 
	88,23 
	700,2 

	0,835 
	85,41 
	89,79 
	712,6 

	0,830 
	87,35 
	91,29 
	724,4 

	0,825 
	89,26 
	92,72 
	735,8 

	0,820 
	91,13 
	94,09 
	746,6 

	0,815 
	92,96 
	95,38 
	756,9 

	0,810 
	94,73 
	96,61 
	766,7 

	0,805 
	96,46 
	97,76 
	775,8 

	0,800 
	98,13 
	98,84 
	784,4 

	0,795 
	99,76 
	99,86 
	792,4 

	0,79425 
	100,00 
	100,00 
	793,6 

	Po "Windisch-u" (15 oC, Voda = 1,000)


